## Sheet1
Thermister Calibration |  | LDR Calibration
voltage | Temperatuere | LUX meter Reading | Sensor Reading
3.64 | 19.3 | 0.09 | 0.013493
3.44 | 23.6 | 5.25 | 0.012204
3.2 | 33.3 | 168 | 0.33306
3.21 | 36.6 | 273 | 0.45933
3.11 | 38.8 | 395 | 0.63587
2.98 | 44.4 | 587 | 0.95157
|  | 641 | 1.1139
|  | 799 | 1.3008